Перелік заходів, які планується включити до Інвестиційної програми

КП ПОР «Полтававодоканал» на 2015-2016 рр.

| № | Найменування заходу |  | Кількість |  | Параметри |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція свердловини водозабору №2 КП ПОР "Полтававодоканал" | 1 шт. |  |  |  |
| 2 |  | Модернізація свердловини водозабору №3 КП ПОР "Полтававодоканал" | 1 шт. |  |  |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкція водогону ДУ 700 мм від камери переключення через дорогу по вул. В.Тирнівській, в м. Полтава (методом санації) з влаштуванням вузла обліку води |  | 55 м. | Д=630 мм |  |
| 4 |  | Реконструкція НС 3-го підйому по вул. Грушевського, в м. Полтава |  | 1 шт. |  |  |
| 5 |  | Реконструкція НС 3-го підйому (30-ТП) по вул. Калініна в м. Полтава |  | 1 шт. |  |  |
| 6 |  | Реконструкція НС 3-го підйому по вул. Артема, в м.Полтава |  | 1 шт. |  |  |
| 7 |  | Реконструкція НС 3-го підйому Сади - 3 в м. Полтава |  | 1 шт. |  |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкція НС ІІІ-го підйому по вул. Кучеренка, в м. Полтаві з заміною трубопроводів, запірної арматури та влаштуванням вузла обліку води та забезпечення мешканців с. Рибці стабільним водопостачання від НС ІІІ-го підйому |  | 1 шт. (655 м) |  | Д=110мм |
| Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Влаштування вузлів комерційного обліку води у м. Полтава, перший етап - розроблення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция канализационной насосной станции "Гормолокозавод" г. Полтава |  | 1 шт. |  |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів,з них: |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Улаштування вузла обліку стічних вод на КНС-3 в смт. НовіСанжари Полтавської області |  | 1 шт. |  |  |
| 3 |  | Улаштування вузла обліку стічних вод на КНС-1 в смт. Машівка Полтавської області |  | 1 шт. |  |  |
| 4 |  | Улаштування вузла обліку стічних вод на КНС-1 в с. Стасі Полтавського району |  | 1 шт. |  |  |
| 5 |  | Улаштування вузла обліку стічних вод на КНС-3 в м. Кобеляки Полтавської області |  | 1 шт. |  |  |
| 6 |  | Улаштування вузла обліку стічних вод на КНС-2 в м. Кобеляки Полтавської області |  | 1 шт. |  |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкція третьої гілки напірного каналізаційного колектору Супрунівської ГКНС від КК-1/існуючий до переключної камери КК-2/існуюча |  | 1530 м. |  | Д=630мм |
| 8 |  | Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500мм по пров.Заячому в м. Полтава |  | 290 м |  | Д=500мм |
| Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС "Соціалістична" по вул. В. Рогізнянській до Затуринських очисних споруд по вул. Енергетична, перший етап - розроблення проектно-кошторисної документації |  | 1 шт. |  |  |
| 10 |  | Реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтаві способом санації та часткової перекладки 1-ша ділянка, перший етап - розроблення проектно-кошторисної документації |  | 1 шт. |  |  |

Примітка: даний перелік заходів може бути скоригований з урахуванням виробничої

необхідності.